- SX 602-4v12

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Вариофокальный объектив 4-12 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали:  0070-04602-4v12

- SX 602-12v40

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Вариофокальный объектив 12-40 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04602-12v40

- SX 603-4v12

- Разрешение до 3 мегамикселей 2048 x 1536 при частоте кадров 15 к/с 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с, объектив 12-40 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04603-12v40

- SX 603-12v40

- Разрешение до 3 мегамикселей 2048 x 1536 при частоте кадров 15 к/с 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с, объектив 12-40 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04603-12v40

- SX 605-3v10

- Разрешение до 5 мегамикселей 2592 x 1944 при частоте кадров 10 к/с 2048 x 1536 при частоте кадров 20 к/с 1920 x 1080 при частот кадров 30 к/с

- Объектив 3.3-10 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04605-3V10

- SX 602FZ

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с 18x оптический зум 4.7-84.6 мм

- Объектив с постоянной автофокусировкой

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (DC, AC и питание через Ethernet)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04602FZ

- MERCURY SX 301IR

- Разрешение до 1080p

- 1920 x 1080 при частоте кадров 15 к/с

- 1280 x 720 при частоте кадров 30 к/с

- объектив 3-9 мм

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04301IR

- MERCURY SX 302P

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- 3-9 мм объектив P-ris с автоматической диафрагмой

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04302P

- MERCURY SX 305

- Разрешение до 5 мегапикселей 2592 x 1944 при частоте кадров 10 к/с

- 2048 x 1536 при частоте кадров 20 к/с

- 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Объектив 3,6-9 мм

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04305

- MERCURY SX 302IR

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Объектив 3-9 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Встроенная ИК-подсветка

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04302IR

- MERCURY SX 302

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с, объектив 3-9 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC)

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04302

- MERCURY SX 302M

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с, объектив 3-9 мм с АРД трансфокатор

- Механический ИК-фильтр

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04302M

- HAWK SX 401

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 15 к/с

- Объектив 3-9 мм

- Механический ИК-фильтр

- Встроенная ИК-подсветка

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Встроенный обогреватель

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Класс защиты от проникновения загрязнений уровень IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04401

- HAWK SX 402

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Объектив 3-9 мм

- Механический ИК-фильтр

- Встроенная ИК-подсветка

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Встроенный обогреватель

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Класс защиты от проникновения загрязнений уровень IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04402

- HAWK SX 405

- Разрешение до 5 мегапикселей 2592 x 1944 при частоте кадров 10 к/с

- 2048 x 1536 при частоте кадров 20 к/с

- 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Объектив 3,6-9 мм

- Механический ИК-фильтр

- Встроенная ИК-подсветка

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Встроенный обогреватель

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Класс защиты от проникновения загрязнений уровень IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04405

- HAWK SX 402M

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Объектив 3-9 мм с сервоуправлением

- Механический ИК-фильтр

- Встроенная ИК-подсветка

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Встроенный обогреватель

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Класс защиты от проникновения загрязнений уровень IP66

- Эксплуатационный температурный режим -40°C ~ 50°C (питание от сети DC)

- Температура при питании через Ethernet -10°C ~ 50°C

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04402M

- ORION SX 802OPH w/Bracket

- Разрешение до 1080p 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- 1280 x 72 при частоте кадров 60 к/с

- объектив 4.7-94 мм с зумом 20x

- Механический ИК-фильтр

- Камера слежения «панорама/наклон/зум» (PTZ-камера)  с 256 заданными предустановленными позициями

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Встроенный обогреватель

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3at)

- Класс защиты от проникновения загрязнений IP66

- Эксплуатационный температурный режим -45°C ~ 50°C (питание через Ethernet+, сети DC и AС)

- 3-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04802OPH

- ORION SX 802IH

- Разрешение до 1080п 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- 1280 x 72 при частоте кадров 60 к/с

- объектив 4.7-94 мм с зумом 20x

- Механический ИК-фильтр

- Камера слежения «панорама/наклон/зум» (PTZ-камера)  с 256 заданными предустановленными позиуиями

- Локальная запись данных "edge storage" (карта памяти MicroSD)

- Обычный и высокий профиль H.264

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- Эксплуатационный температурный режим 0°C ~ 40°C (питание через Ethernet, от сети DC и AС)

- 3-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04802IH

- VEGA SX 102IH

- Разрешение до 1080п 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с Фиксированный 4 мм ИК-объектив

- Электронная съемка «день/ночь»

- Обычный и высокий профиль H.264

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (питание через Ethernet)

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04102IH

- VEGA SX 105

- Разрешение до 5 мегамикселей 2592 x 1944 при частоте кадров 10 к/с 2048 x 1536 при 20 кадрах в секунду 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- Фиксированный 4 мм ИК-объектив

- Электронная дневная/ночная съемки

- Обычный и высокий профиль H.264

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (питание через Ethernet)

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04105

- VEGA SX 102

- Разрешение до 1080п 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с

- 4 мм ИК-объектив

- Электронная дневная/ночная съемки

- Обычный и высокий профиль H.264

- Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (питание через Ethernet)

- Питание через Ethernet (IEEE 802.3af)

- IP66

- 4-х летняя гарантия

- № детали: 0070-04102