Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.1 | LID (Input#1) | Server 1.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.3 |  |  |  |
| Gr. 1.1 | LID (Input#1) | Server 1.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.3 |  |  |  |
| Gr. 1.2 | LID (Input#1) | Server 1.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.3 |  |  |  |
| Gr. 1.2 | LID (Input#1) | Server 1.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.3 |  |  |  |
| Gr. 1.3 | LID (Input#1) | Server 1.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 1.3 | LID (Input#1) | Server 1.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 1.4 | LID (Input#1) | Server 1.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 1.4 | LID (Input#1) | Server 1.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 1.5 | LID (Input#1) | Server 1.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 1.5 | LID (Input#1) | Server 1.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 1.6 | LID (Input#1) | Server 1.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 1.6 | LID (Input#1) | Server 1.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 1.7 | LID (Input#1) | Server 1.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 1.7 | LID (Input#1) | Server 1.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 1.8 | LID (Input#1) | Server 1.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 1.8 | LID (Input#1) | Server 1.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 1.9 | LID (Input#1) | Server 1.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 1.9 | LID (Input#1) | Server 1.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 1.10 | LID (Input#1) | Server 1.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 1.10 | LID (Input#1) | Server 1.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 1.11 | LID (Input#1) | Server 1.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 1.11 | LID (Input#1) | Server 1.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.12 | LID (Input#1) | Server 1.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 1.12 | LID (Input#1) | Server 1.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 1.13 | LID (Input#1) | Server 1.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.13 | LID (Input#1) | Server 1.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.14 | LID (Input#1) | Server 1.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.14 | LID (Input#1) | Server 1.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.15 | LID (Input#1) | Server 1.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.7 |  |  |  |
| Gr. 1.15 | LID (Input#1) | Server 1.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.7 |  |  |  |
| Gr. 1.16 | LID (Input#1) | Server 1.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.7 |  |  |  |
| Gr. 1.16 | LID (Input#1) | Server 1.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.7 |  |  |  |
| Gr. 1.17 | LID (Input#1) | Server 1.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.1 |  |  |  |
| Gr. 1.17 | LID (Input#1) | Server 1.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.1 |  |  |  |
| Gr. 1.18 | LID (Input#1) | Server 1.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.1 |  |  |  |
| Gr. 1.18 | LID (Input#1) | Server 1.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.1 |  |  |  |
| Gr. 1.19 | LID (Input#1) | Server 1.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.5 |  |  |  |
| Gr. 1.19 | LID (Input#1) | Server 1.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.5 |  |  |  |
| Gr. 1.20 | LID (Input#1) | Server 1.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.5 |  |  |  |
| Gr. 1.20 | LID (Input#1) | Server 1.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.5 |  |  |  |
| Gr. 1.21 | LID (Input#1) | Server 1.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.21 | LID (Input#1) | Server 1.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.22 | LID (Input#1) | Server 1.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.22 | LID (Input#1) | Server 1.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.23 | LID (Input#1) | Server 1.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.23 | LID (Input#1) | Server 1.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.24 | LID (Input#1) | Server 1.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.24 | LID (Input#1) | Server 1.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.25 | LID (Input#1) | Server 1.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.25 | LID (Input#1) | Server 1.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.26 | LID (Input#1) | Server 1.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.26 | LID (Input#1) | Server 1.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.27 | LID (Input#1) | Server 1.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.27 | LID (Input#1) | Server 1.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.28 | LID (Input#1) | Server 1.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.28 | LID (Input#1) | Server 1.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 1.29 | LID (Input#1) | Server 1.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.29 | LID (Input#1) | Server 1.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.30 | LID (Input#1) | Server 1.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.30 | LID (Input#1) | Server 1.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 1.31 | LID (Input#1) | Server 1.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.31 | LID (Input#1) | Server 1.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.32 | LID (Input#1) | Server 1.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.32 | LID (Input#1) | Server 1.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 1.33 | LID (Input#1) | Server 1.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 1.33 | LID (Input#1) | Server 1.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 1.34 | LID (Input#1) | Server 1.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 1.34 | LID (Input#1) | Server 1.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 1.35 | LID (Input#1) | Server 1.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.35 | LID (Input#1) | Server 1.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.36 | LID (Input#1) | Server 1.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.36 | LID (Input#1) | Server 1.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.37 | LID (Input#1) | Server 1.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.37 | LID (Input#1) | Server 1.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.38 | LID (Input#1) | Server 1.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.38 | LID (Input#1) | Server 1.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.39 | LID (Input#1) | Server 1.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.39 | LID (Input#1) | Server 1.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.40 | LID (Input#1) | Server 1.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.40 | LID (Input#1) | Server 1.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.41 | LID (Input#1) | Server 1.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.6 |  |  |  |
| Gr. 1.41 | LID (Input#1) | Server 1.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.6 |  |  |  |
| Gr. 1.42 | LID (Input#1) | Server 1.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.6 |  |  |  |
| Gr. 1.42 | LID (Input#1) | Server 1.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.6 |  |  |  |
| Gr. 1.43 | LID (Input#1) | Server 1.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.43 | LID (Input#1) | Server 1.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.44 | LID (Input#1) | Server 1.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.44 | LID (Input#1) | Server 1.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 1.45 | LID (Input#1) | Server 1.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.45 | LID (Input#1) | Server 1.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.46 | LID (Input#1) | Server 1.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.46 | LID (Input#1) | Server 1.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 1.47 | LID (Input#1) | Server 1.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.47 | LID (Input#1) | Server 1.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.48 | LID (Input#1) | Server 1.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.48 | LID (Input#1) | Server 1.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.2 |  |  |  |
| Gr. 1.49 | LID (Input#1) | Server 1.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.49 | LID (Input#1) | Server 1.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.50 | LID (Input#1) | Server 1.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.50 | LID (Input#1) | Server 1.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.51 | LID (Input#1) | Server 1.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.51 | LID (Input#1) | Server 1.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.52 | LID (Input#1) | Server 1.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.52 | LID (Input#1) | Server 1.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.53 | LID (Input#1) | Server 1.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.53 | LID (Input#1) | Server 1.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.54 | LID (Input#1) | Server 1.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.54 | LID (Input#1) | Server 1.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.55 | LID (Input#1) | Server 1.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 1.55 | LID (Input#1) | Server 1.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 1.56 | LID (Input#1) | Server 1.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 1.56 | LID (Input#1) | Server 1.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 1.57 | LID (Input#1) | Server 1.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.57 | LID (Input#1) | Server 1.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.58 | LID (Input#1) | Server 1.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.58 | LID (Input#1) | Server 1.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.2 |  |  |  |
| Gr. 1.59 | LID (Input#1) | Server 1.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.59 | LID (Input#1) | Server 1.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.60 | LID (Input#1) | Server 1.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.60 | LID (Input#1) | Server 1.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 1.61 | LID (Input#1) | Server 1.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.61 | LID (Input#1) | Server 1.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.62 | LID (Input#1) | Server 1.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.62 | LID (Input#1) | Server 1.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 1.63 | LID (Input#1) | Server 1.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.63 | LID (Input#1) | Server 1.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.64 | LID (Input#1) | Server 1.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.64 | LID (Input#1) | Server 1.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.65 | LID (Input#1) | Server 1.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.65 | LID (Input#1) | Server 1.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.66 | LID (Input#1) | Server 1.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.66 | LID (Input#1) | Server 1.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.67 | LID (Input#1) | Server 1.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.67 | LID (Input#1) | Server 1.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.68 | LID (Input#1) | Server 1.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.68 | LID (Input#1) | Server 1.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.69 | LID (Input#1) | Server 1.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 1.69 | LID (Input#1) | Server 1.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 1.70 | LID (Input#1) | Server 1.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 1.70 | LID (Input#1) | Server 1.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 1.71 | LID (Input#1) | Server 1.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.71 | LID (Input#1) | Server 1.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.72 | LID (Input#1) | Server 1.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.72 | LID (Input#1) | Server 1.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.9 |  |  |  |
| Gr. 1.73 | LID (Input#1) | Server 1.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.73 | LID (Input#1) | Server 1.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.74 | LID (Input#1) | Server 1.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.74 | LID (Input#1) | Server 1.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.3 |  |  |  |
| Gr. 1.75 | LID (Input#1) | Server 1.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.75 | LID (Input#1) | Server 1.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.76 | LID (Input#1) | Server 1.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.76 | LID (Input#1) | Server 1.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 1.77 | LID (Input#1) | Server 1.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 1.77 | LID (Input#1) | Server 1.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 1.78 | LID (Input#1) | Server 1.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 1.78 | LID (Input#1) | Server 1.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 1.79 | LID (Input#1) | Server 1.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 1.79 | LID (Input#1) | Server 1.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 1.80 | LID (Input#1) | Server 1.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 1.80 | LID (Input#1) | Server 1.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 1.81 | LID (Input#1) | Server 1.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 1.81 | LID (Input#1) | Server 1.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 1.82 | LID (Input#1) | Server 1.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 1.82 | LID (Input#1) | Server 1.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 1.83 | LID (Input#1) | Server 1.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.9 |  |  |  |
| Gr. 1.83 | LID (Input#1) | Server 1.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.9 |  |  |  |
| Gr. 1.84 | LID (Input#1) | Server 1.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.9 |  |  |  |
| Gr. 1.84 | LID (Input#1) | Server 1.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.9 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.1 | LID (Input#2) | Server 2.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 2.1 | LID (Input#2) | Server 2.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 2.2 | LID (Input#2) | Server 2.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 2.2 | LID (Input#2) | Server 2.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 2.3 | LID (Input#2) | Server 2.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 2.3 | LID (Input#2) | Server 2.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 2.4 | LID (Input#2) | Server 2.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 2.4 | LID (Input#2) | Server 2.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 2.5 | LID (Input#2) | Server 2.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 2.5 | LID (Input#2) | Server 2.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 2.6 | LID (Input#2) | Server 2.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 2.6 | LID (Input#2) | Server 2.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 2.7 | LID (Input#2) | Server 2.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 2.7 | LID (Input#2) | Server 2.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 2.8 | LID (Input#2) | Server 2.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 2.8 | LID (Input#2) | Server 2.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 2.9 | LID (Input#2) | Server 2.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 2.9 | LID (Input#2) | Server 2.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 2.10 | LID (Input#2) | Server 2.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 2.10 | LID (Input#2) | Server 2.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 2.11 | LID (Input#2) | Server 2.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 2.11 | LID (Input#2) | Server 2.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.12 | LID (Input#2) | Server 2.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 2.12 | LID (Input#2) | Server 2.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 2.13 | LID (Input#2) | Server 2.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 2.13 | LID (Input#2) | Server 2.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 2.14 | LID (Input#2) | Server 2.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 2.14 | LID (Input#2) | Server 2.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 2.15 | LID (Input#2) | Server 2.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 2.15 | LID (Input#2) | Server 2.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 2.16 | LID (Input#2) | Server 2.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 2.16 | LID (Input#2) | Server 2.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 2.17 | LID (Input#2) | Server 2.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 2.17 | LID (Input#2) | Server 2.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 2.18 | LID (Input#2) | Server 2.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 2.18 | LID (Input#2) | Server 2.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 2.19 | LID (Input#2) | Server 2.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 2.19 | LID (Input#2) | Server 2.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 2.20 | LID (Input#2) | Server 2.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 2.20 | LID (Input#2) | Server 2.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 2.21 | LID (Input#2) | Server 2.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 2.21 | LID (Input#2) | Server 2.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 2.22 | LID (Input#2) | Server 2.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 2.22 | LID (Input#2) | Server 2.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 2.23 | LID (Input#2) | Server 2.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 2.23 | LID (Input#2) | Server 2.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 2.24 | LID (Input#2) | Server 2.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 2.24 | LID (Input#2) | Server 2.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 2.25 | LID (Input#2) | Server 2.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.25 | LID (Input#2) | Server 2.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 2.26 | LID (Input#2) | Server 2.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 2.26 | LID (Input#2) | Server 2.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 2.27 | LID (Input#2) | Server 2.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 2.27 | LID (Input#2) | Server 2.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 2.28 | LID (Input#2) | Server 2.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 2.28 | LID (Input#2) | Server 2.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 2.29 | LID (Input#2) | Server 2.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 2.29 | LID (Input#2) | Server 2.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 2.30 | LID (Input#2) | Server 2.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 2.30 | LID (Input#2) | Server 2.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 2.31 | LID (Input#2) | Server 2.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 2.31 | LID (Input#2) | Server 2.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 2.32 | LID (Input#2) | Server 2.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 2.32 | LID (Input#2) | Server 2.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 2.33 | LID (Input#2) | Server 2.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 2.33 | LID (Input#2) | Server 2.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 2.34 | LID (Input#2) | Server 2.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 2.34 | LID (Input#2) | Server 2.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 2.35 | LID (Input#2) | Server 2.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 2.35 | LID (Input#2) | Server 2.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 2.36 | LID (Input#2) | Server 2.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 2.36 | LID (Input#2) | Server 2.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 2.37 | LID (Input#2) | Server 2.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 2.37 | LID (Input#2) | Server 2.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 2.38 | LID (Input#2) | Server 2.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 2.38 | LID (Input#2) | Server 2.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.39 | LID (Input#2) | Server 2.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 2.39 | LID (Input#2) | Server 2.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 2.40 | LID (Input#2) | Server 2.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 2.40 | LID (Input#2) | Server 2.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 2.41 | LID (Input#2) | Server 2.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 2.41 | LID (Input#2) | Server 2.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 2.42 | LID (Input#2) | Server 2.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 2.42 | LID (Input#2) | Server 2.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 2.43 | LID (Input#2) | Server 2.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 2.43 | LID (Input#2) | Server 2.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 2.44 | LID (Input#2) | Server 2.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 2.44 | LID (Input#2) | Server 2.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 2.45 | LID (Input#2) | Server 2.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 2.45 | LID (Input#2) | Server 2.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 2.46 | LID (Input#2) | Server 2.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 2.46 | LID (Input#2) | Server 2.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 2.47 | LID (Input#2) | Server 2.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 2.47 | LID (Input#2) | Server 2.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 2.48 | LID (Input#2) | Server 2.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 2.48 | LID (Input#2) | Server 2.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 2.49 | LID (Input#2) | Server 2.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 2.49 | LID (Input#2) | Server 2.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 2.50 | LID (Input#2) | Server 2.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 2.50 | LID (Input#2) | Server 2.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 2.51 | LID (Input#2) | Server 2.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 2.51 | LID (Input#2) | Server 2.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 2.52 | LID (Input#2) | Server 2.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.52 | LID (Input#2) | Server 2.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 2.53 | LID (Input#2) | Server 2.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 2.53 | LID (Input#2) | Server 2.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 2.54 | LID (Input#2) | Server 2.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 2.54 | LID (Input#2) | Server 2.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 2.55 | LID (Input#2) | Server 2.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 2.55 | LID (Input#2) | Server 2.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 2.56 | LID (Input#2) | Server 2.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 2.56 | LID (Input#2) | Server 2.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 2.57 | LID (Input#2) | Server 2.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 2.57 | LID (Input#2) | Server 2.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 2.58 | LID (Input#2) | Server 2.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 2.58 | LID (Input#2) | Server 2.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 2.59 | LID (Input#2) | Server 2.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 2.59 | LID (Input#2) | Server 2.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 2.60 | LID (Input#2) | Server 2.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 2.60 | LID (Input#2) | Server 2.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 2.61 | LID (Input#2) | Server 2.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 2.61 | LID (Input#2) | Server 2.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 2.62 | LID (Input#2) | Server 2.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 2.62 | LID (Input#2) | Server 2.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 2.63 | LID (Input#2) | Server 2.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 2.63 | LID (Input#2) | Server 2.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 2.64 | LID (Input#2) | Server 2.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 2.64 | LID (Input#2) | Server 2.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 2.65 | LID (Input#2) | Server 2.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 2.65 | LID (Input#2) | Server 2.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.66 | LID (Input#2) | Server 2.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 2.66 | LID (Input#2) | Server 2.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 2.67 | LID (Input#2) | Server 2.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 2.67 | LID (Input#2) | Server 2.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 2.68 | LID (Input#2) | Server 2.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 2.68 | LID (Input#2) | Server 2.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 2.69 | LID (Input#2) | Server 2.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 2.69 | LID (Input#2) | Server 2.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 2.70 | LID (Input#2) | Server 2.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 2.70 | LID (Input#2) | Server 2.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 2.71 | LID (Input#2) | Server 2.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 2.71 | LID (Input#2) | Server 2.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 2.72 | LID (Input#2) | Server 2.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 2.72 | LID (Input#2) | Server 2.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 2.73 | LID (Input#2) | Server 2.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 2.73 | LID (Input#2) | Server 2.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 2.74 | LID (Input#2) | Server 2.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 2.74 | LID (Input#2) | Server 2.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 2.75 | LID (Input#2) | Server 2.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 2.75 | LID (Input#2) | Server 2.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 2.76 | LID (Input#2) | Server 2.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 2.76 | LID (Input#2) | Server 2.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 2.77 | LID (Input#2) | Server 2.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 2.77 | LID (Input#2) | Server 2.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 2.78 | LID (Input#2) | Server 2.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 2.78 | LID (Input#2) | Server 2.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 2.79 | LID (Input#2) | Server 2.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 2.79 | LID (Input#2) | Server 2.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 2.80 | LID (Input#2) | Server 2.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 2.80 | LID (Input#2) | Server 2.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 2.81 | LID (Input#2) | Server 2.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 2.81 | LID (Input#2) | Server 2.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 2.82 | LID (Input#2) | Server 2.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 2.82 | LID (Input#2) | Server 2.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 2.83 | LID (Input#2) | Server 2.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 2.83 | LID (Input#2) | Server 2.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 2.84 | LID (Input#2) | Server 2.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 2.84 | LID (Input#2) | Server 2.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.1 | LID (Input#3) | Server 3.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 3.1 | LID (Input#3) | Server 3.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 3.2 | LID (Input#3) | Server 3.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 3.2 | LID (Input#3) | Server 3.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 8.8 |  |  |  |
| Gr. 3.3 | LID (Input#3) | Server 3.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 3.3 | LID (Input#3) | Server 3.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 3.4 | LID (Input#3) | Server 3.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 3.4 | LID (Input#3) | Server 3.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.4 |  |  |  |
| Gr. 3.5 | LID (Input#3) | Server 3.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 3.5 | LID (Input#3) | Server 3.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 3.6 | LID (Input#3) | Server 3.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 3.6 | LID (Input#3) | Server 3.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.9 |  |  |  |
| Gr. 3.7 | LID (Input#3) | Server 3.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 3.7 | LID (Input#3) | Server 3.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 3.8 | LID (Input#3) | Server 3.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 3.8 | LID (Input#3) | Server 3.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.4 |  |  |  |
| Gr. 3.9 | LID (Input#3) | Server 3.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 3.9 | LID (Input#3) | Server 3.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 3.10 | LID (Input#3) | Server 3.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 3.10 | LID (Input#3) | Server 3.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.9 |  |  |  |
| Gr. 3.11 | LID (Input#3) | Server 3.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 3.11 | LID (Input#3) | Server 3.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.12 | LID (Input#3) | Server 3.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 3.12 | LID (Input#3) | Server 3.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.4 |  |  |  |
| Gr. 3.13 | LID (Input#3) | Server 3.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 3.13 | LID (Input#3) | Server 3.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 3.14 | LID (Input#3) | Server 3.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 3.14 | LID (Input#3) | Server 3.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.2 |  |  |  |
| Gr. 3.15 | LID (Input#3) | Server 3.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 3.15 | LID (Input#3) | Server 3.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 3.16 | LID (Input#3) | Server 3.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 3.16 | LID (Input#3) | Server 3.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.8 |  |  |  |
| Gr. 3.17 | LID (Input#3) | Server 3.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 3.17 | LID (Input#3) | Server 3.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 3.18 | LID (Input#3) | Server 3.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 3.18 | LID (Input#3) | Server 3.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.3 |  |  |  |
| Gr. 3.19 | LID (Input#3) | Server 3.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 3.19 | LID (Input#3) | Server 3.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 3.20 | LID (Input#3) | Server 3.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 3.20 | LID (Input#3) | Server 3.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.8 |  |  |  |
| Gr. 3.21 | LID (Input#3) | Server 3.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 3.21 | LID (Input#3) | Server 3.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 3.22 | LID (Input#3) | Server 3.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 3.22 | LID (Input#3) | Server 3.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.3 |  |  |  |
| Gr. 3.23 | LID (Input#3) | Server 3.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 3.23 | LID (Input#3) | Server 3.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 3.24 | LID (Input#3) | Server 3.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 3.24 | LID (Input#3) | Server 3.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.8 |  |  |  |
| Gr. 3.25 | LID (Input#3) | Server 3.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.25 | LID (Input#3) | Server 3.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 3.26 | LID (Input#3) | Server 3.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 3.26 | LID (Input#3) | Server 3.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 9.6 |  |  |  |
| Gr. 3.27 | LID (Input#3) | Server 3.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 3.27 | LID (Input#3) | Server 3.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 3.28 | LID (Input#3) | Server 3.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 3.28 | LID (Input#3) | Server 3.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.1 |  |  |  |
| Gr. 3.29 | LID (Input#3) | Server 3.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 3.29 | LID (Input#3) | Server 3.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 3.30 | LID (Input#3) | Server 3.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 3.30 | LID (Input#3) | Server 3.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.7 |  |  |  |
| Gr. 3.31 | LID (Input#3) | Server 3.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 3.31 | LID (Input#3) | Server 3.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 3.32 | LID (Input#3) | Server 3.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 3.32 | LID (Input#3) | Server 3.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.2 |  |  |  |
| Gr. 3.33 | LID (Input#3) | Server 3.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 3.33 | LID (Input#3) | Server 3.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 3.34 | LID (Input#3) | Server 3.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 3.34 | LID (Input#3) | Server 3.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.7 |  |  |  |
| Gr. 3.35 | LID (Input#3) | Server 3.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 3.35 | LID (Input#3) | Server 3.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 3.36 | LID (Input#3) | Server 3.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 3.36 | LID (Input#3) | Server 3.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.2 |  |  |  |
| Gr. 3.37 | LID (Input#3) | Server 3.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 3.37 | LID (Input#3) | Server 3.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 3.38 | LID (Input#3) | Server 3.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |
| Gr. 3.38 | LID (Input#3) | Server 3.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.39 | LID (Input#3) | Server 3.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 3.39 | LID (Input#3) | Server 3.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 3.40 | LID (Input#3) | Server 3.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 3.40 | LID (Input#3) | Server 3.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 10.5 |  |  |  |
| Gr. 3.41 | LID (Input#3) | Server 3.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 3.41 | LID (Input#3) | Server 3.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 3.42 | LID (Input#3) | Server 3.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 3.42 | LID (Input#3) | Server 3.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.1 |  |  |  |
| Gr. 3.43 | LID (Input#3) | Server 3.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 3.43 | LID (Input#3) | Server 3.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 3.44 | LID (Input#3) | Server 3.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 3.44 | LID (Input#3) | Server 3.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 11.6 |  |  |  |
| Gr. 3.45 | LID (Input#3) | Server 3.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 3.45 | LID (Input#3) | Server 3.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 3.46 | LID (Input#3) | Server 3.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 3.46 | LID (Input#3) | Server 3.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.1 |  |  |  |
| Gr. 3.47 | LID (Input#3) | Server 3.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 3.47 | LID (Input#3) | Server 3.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 3.48 | LID (Input#3) | Server 3.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 3.48 | LID (Input#3) | Server 3.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.6 |  |  |  |
| Gr. 3.49 | LID (Input#3) | Server 3.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 3.49 | LID (Input#3) | Server 3.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 3.50 | LID (Input#3) | Server 3.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 3.50 | LID (Input#3) | Server 3.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12 |  |  |  |
| Gr. 3.51 | LID (Input#3) | Server 3.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 3.51 | LID (Input#3) | Server 3.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 3.52 | LID (Input#3) | Server 3.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.52 | LID (Input#3) | Server 3.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.5 |  |  |  |
| Gr. 3.53 | LID (Input#3) | Server 3.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 3.53 | LID (Input#3) | Server 3.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 3.54 | LID (Input#3) | Server 3.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 3.54 | LID (Input#3) | Server 3.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13 |  |  |  |
| Gr. 3.55 | LID (Input#3) | Server 3.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 3.55 | LID (Input#3) | Server 3.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 3.56 | LID (Input#3) | Server 3.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 3.56 | LID (Input#3) | Server 3.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.5 |  |  |  |
| Gr. 3.57 | LID (Input#3) | Server 3.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 3.57 | LID (Input#3) | Server 3.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 3.58 | LID (Input#3) | Server 3.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 3.58 | LID (Input#3) | Server 3.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14 |  |  |  |
| Gr. 3.59 | LID (Input#3) | Server 3.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 3.59 | LID (Input#3) | Server 3.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 3.60 | LID (Input#3) | Server 3.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 3.60 | LID (Input#3) | Server 3.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.6 |  |  |  |
| Gr. 3.61 | LID (Input#3) | Server 3.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 3.61 | LID (Input#3) | Server 3.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 3.62 | LID (Input#3) | Server 3.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 3.62 | LID (Input#3) | Server 3.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.4 |  |  |  |
| Gr. 3.63 | LID (Input#3) | Server 3.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 3.63 | LID (Input#3) | Server 3.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 3.64 | LID (Input#3) | Server 3.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 3.64 | LID (Input#3) | Server 3.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.9 |  |  |  |
| Gr. 3.65 | LID (Input#3) | Server 3.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 3.65 | LID (Input#3) | Server 3.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.66 | LID (Input#3) | Server 3.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 3.66 | LID (Input#3) | Server 3.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.4 |  |  |  |
| Gr. 3.67 | LID (Input#3) | Server 3.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 3.67 | LID (Input#3) | Server 3.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 3.68 | LID (Input#3) | Server 3.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 3.68 | LID (Input#3) | Server 3.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.9 |  |  |  |
| Gr. 3.69 | LID (Input#3) | Server 3.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 3.69 | LID (Input#3) | Server 3.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 3.70 | LID (Input#3) | Server 3.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 3.70 | LID (Input#3) | Server 3.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.4 |  |  |  |
| Gr. 3.71 | LID (Input#3) | Server 3.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 3.71 | LID (Input#3) | Server 3.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 3.72 | LID (Input#3) | Server 3.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 3.72 | LID (Input#3) | Server 3.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| Gr. 3.73 | LID (Input#3) | Server 3.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 3.73 | LID (Input#3) | Server 3.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 3.74 | LID (Input#3) | Server 3.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 3.74 | LID (Input#3) | Server 3.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 12.7 |  |  |  |
| Gr. 3.75 | LID (Input#3) | Server 3.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 3.75 | LID (Input#3) | Server 3.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 3.76 | LID (Input#3) | Server 3.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 3.76 | LID (Input#3) | Server 3.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.3 |  |  |  |
| Gr. 3.77 | LID (Input#3) | Server 3.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 3.77 | LID (Input#3) | Server 3.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 3.78 | LID (Input#3) | Server 3.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 3.78 | LID (Input#3) | Server 3.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 13.8 |  |  |  |
| Gr. 3.79 | LID (Input#3) | Server 3.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 3.79 | LID (Input#3) | Server 3.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 3.80 | LID (Input#3) | Server 3.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 3.80 | LID (Input#3) | Server 3.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.3 |  |  |  |
| Gr. 3.81 | LID (Input#3) | Server 3.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 3.81 | LID (Input#3) | Server 3.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 3.82 | LID (Input#3) | Server 3.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 3.82 | LID (Input#3) | Server 3.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 14.8 |  |  |  |
| Gr. 3.83 | LID (Input#3) | Server 3.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 3.83 | LID (Input#3) | Server 3.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 3.84 | LID (Input#3) | Server 3.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |
| Gr. 3.84 | LID (Input#3) | Server 3.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 15.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.1 | LID (Input#4) | Server 4.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16 |  |  |  |
| Gr. 4.1 | LID (Input#4) | Server 4.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16 |  |  |  |
| Gr. 4.2 | LID (Input#4) | Server 4.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16 |  |  |  |
| Gr. 4.2 | LID (Input#4) | Server 4.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16 |  |  |  |
| Gr. 4.3 | LID (Input#4) | Server 4.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.5 |  |  |  |
| Gr. 4.3 | LID (Input#4) | Server 4.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.5 |  |  |  |
| Gr. 4.4 | LID (Input#4) | Server 4.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.5 |  |  |  |
| Gr. 4.4 | LID (Input#4) | Server 4.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.5 |  |  |  |
| Gr. 4.5 | LID (Input#4) | Server 4.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17 |  |  |  |
| Gr. 4.5 | LID (Input#4) | Server 4.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17 |  |  |  |
| Gr. 4.6 | LID (Input#4) | Server 4.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17 |  |  |  |
| Gr. 4.6 | LID (Input#4) | Server 4.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17 |  |  |  |
| Gr. 4.7 | LID (Input#4) | Server 4.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.5 |  |  |  |
| Gr. 4.7 | LID (Input#4) | Server 4.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.5 |  |  |  |
| Gr. 4.8 | LID (Input#4) | Server 4.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.5 |  |  |  |
| Gr. 4.8 | LID (Input#4) | Server 4.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.5 |  |  |  |
| Gr. 4.9 | LID (Input#4) | Server 4.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18 |  |  |  |
| Gr. 4.9 | LID (Input#4) | Server 4.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18 |  |  |  |
| Gr. 4.10 | LID (Input#4) | Server 4.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18 |  |  |  |
| Gr. 4.10 | LID (Input#4) | Server 4.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18 |  |  |  |
| Gr. 4.11 | LID (Input#4) | Server 4.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.6 |  |  |  |
| Gr. 4.11 | LID (Input#4) | Server 4.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.12 | LID (Input#4) | Server 4.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.6 |  |  |  |
| Gr. 4.12 | LID (Input#4) | Server 4.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.6 |  |  |  |
| Gr. 4.13 | LID (Input#4) | Server 4.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.3 |  |  |  |
| Gr. 4.13 | LID (Input#4) | Server 4.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.3 |  |  |  |
| Gr. 4.14 | LID (Input#4) | Server 4.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.3 |  |  |  |
| Gr. 4.14 | LID (Input#4) | Server 4.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.3 |  |  |  |
| Gr. 4.15 | LID (Input#4) | Server 4.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.9 |  |  |  |
| Gr. 4.15 | LID (Input#4) | Server 4.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.9 |  |  |  |
| Gr. 4.16 | LID (Input#4) | Server 4.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.9 |  |  |  |
| Gr. 4.16 | LID (Input#4) | Server 4.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.9 |  |  |  |
| Gr. 4.17 | LID (Input#4) | Server 4.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.4 |  |  |  |
| Gr. 4.17 | LID (Input#4) | Server 4.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.4 |  |  |  |
| Gr. 4.18 | LID (Input#4) | Server 4.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.4 |  |  |  |
| Gr. 4.18 | LID (Input#4) | Server 4.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.4 |  |  |  |
| Gr. 4.19 | LID (Input#4) | Server 4.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 4.19 | LID (Input#4) | Server 4.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 4.20 | LID (Input#4) | Server 4.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 4.20 | LID (Input#4) | Server 4.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.9 |  |  |  |
| Gr. 4.21 | LID (Input#4) | Server 4.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.4 |  |  |  |
| Gr. 4.21 | LID (Input#4) | Server 4.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.4 |  |  |  |
| Gr. 4.22 | LID (Input#4) | Server 4.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.4 |  |  |  |
| Gr. 4.22 | LID (Input#4) | Server 4.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.4 |  |  |  |
| Gr. 4.23 | LID (Input#4) | Server 4.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.9 |  |  |  |
| Gr. 4.23 | LID (Input#4) | Server 4.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.9 |  |  |  |
| Gr. 4.24 | LID (Input#4) | Server 4.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.9 |  |  |  |
| Gr. 4.24 | LID (Input#4) | Server 4.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.9 |  |  |  |
| Gr. 4.25 | LID (Input#4) | Server 4.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.7 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.25 | LID (Input#4) | Server 4.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.7 |  |  |  |
| Gr. 4.26 | LID (Input#4) | Server 4.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.7 |  |  |  |
| Gr. 4.26 | LID (Input#4) | Server 4.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 16.7 |  |  |  |
| Gr. 4.27 | LID (Input#4) | Server 4.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.3 |  |  |  |
| Gr. 4.27 | LID (Input#4) | Server 4.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.3 |  |  |  |
| Gr. 4.28 | LID (Input#4) | Server 4.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.3 |  |  |  |
| Gr. 4.28 | LID (Input#4) | Server 4.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.3 |  |  |  |
| Gr. 4.29 | LID (Input#4) | Server 4.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.8 |  |  |  |
| Gr. 4.29 | LID (Input#4) | Server 4.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.8 |  |  |  |
| Gr. 4.30 | LID (Input#4) | Server 4.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.8 |  |  |  |
| Gr. 4.30 | LID (Input#4) | Server 4.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.8 |  |  |  |
| Gr. 4.31 | LID (Input#4) | Server 4.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 4.31 | LID (Input#4) | Server 4.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 4.32 | LID (Input#4) | Server 4.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 4.32 | LID (Input#4) | Server 4.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.3 |  |  |  |
| Gr. 4.33 | LID (Input#4) | Server 4.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.8 |  |  |  |
| Gr. 4.33 | LID (Input#4) | Server 4.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.8 |  |  |  |
| Gr. 4.34 | LID (Input#4) | Server 4.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.8 |  |  |  |
| Gr. 4.34 | LID (Input#4) | Server 4.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.8 |  |  |  |
| Gr. 4.35 | LID (Input#4) | Server 4.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.3 |  |  |  |
| Gr. 4.35 | LID (Input#4) | Server 4.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.3 |  |  |  |
| Gr. 4.36 | LID (Input#4) | Server 4.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.3 |  |  |  |
| Gr. 4.36 | LID (Input#4) | Server 4.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.3 |  |  |  |
| Gr. 4.37 | LID (Input#4) | Server 4.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.1 |  |  |  |
| Gr. 4.37 | LID (Input#4) | Server 4.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.1 |  |  |  |
| Gr. 4.38 | LID (Input#4) | Server 4.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.1 |  |  |  |
| Gr. 4.38 | LID (Input#4) | Server 4.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.1 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.39 | LID (Input#4) | Server 4.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 4.39 | LID (Input#4) | Server 4.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 4.40 | LID (Input#4) | Server 4.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 4.40 | LID (Input#4) | Server 4.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 17.6 |  |  |  |
| Gr. 4.41 | LID (Input#4) | Server 4.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.2 |  |  |  |
| Gr. 4.41 | LID (Input#4) | Server 4.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.2 |  |  |  |
| Gr. 4.42 | LID (Input#4) | Server 4.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.2 |  |  |  |
| Gr. 4.42 | LID (Input#4) | Server 4.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.2 |  |  |  |
| Gr. 4.43 | LID (Input#4) | Server 4.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.43 | LID (Input#4) | Server 4.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.44 | LID (Input#4) | Server 4.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.44 | LID (Input#4) | Server 4.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.45 | LID (Input#4) | Server 4.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.45 | LID (Input#4) | Server 4.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.46 | LID (Input#4) | Server 4.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.46 | LID (Input#4) | Server 4.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.47 | LID (Input#4) | Server 4.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.47 | LID (Input#4) | Server 4.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.48 | LID (Input#4) | Server 4.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.48 | LID (Input#4) | Server 4.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.49 | LID (Input#4) | Server 4.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.49 | LID (Input#4) | Server 4.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.50 | LID (Input#4) | Server 4.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.50 | LID (Input#4) | Server 4.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 18.7 |  |  |  |
| Gr. 4.51 | LID (Input#4) | Server 4.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.51 | LID (Input#4) | Server 4.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.52 | LID (Input#4) | Server 4.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.52 | LID (Input#4) | Server 4.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.2 |  |  |  |
| Gr. 4.53 | LID (Input#4) | Server 4.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.53 | LID (Input#4) | Server 4.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.54 | LID (Input#4) | Server 4.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.54 | LID (Input#4) | Server 4.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 4.55 | LID (Input#4) | Server 4.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 4.55 | LID (Input#4) | Server 4.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 4.56 | LID (Input#4) | Server 4.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 4.56 | LID (Input#4) | Server 4.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 4.57 | LID (Input#4) | Server 4.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.8 |  |  |  |
| Gr. 4.57 | LID (Input#4) | Server 4.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.8 |  |  |  |
| Gr. 4.58 | LID (Input#4) | Server 4.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.8 |  |  |  |
| Gr. 4.58 | LID (Input#4) | Server 4.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.8 |  |  |  |
| Gr. 4.59 | LID (Input#4) | Server 4.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.3 |  |  |  |
| Gr. 4.59 | LID (Input#4) | Server 4.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.3 |  |  |  |
| Gr. 4.60 | LID (Input#4) | Server 4.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.3 |  |  |  |
| Gr. 4.60 | LID (Input#4) | Server 4.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.3 |  |  |  |
| Gr. 4.61 | LID (Input#4) | Server 4.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.1 |  |  |  |
| Gr. 4.61 | LID (Input#4) | Server 4.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.1 |  |  |  |
| Gr. 4.62 | LID (Input#4) | Server 4.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.1 |  |  |  |
| Gr. 4.62 | LID (Input#4) | Server 4.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.1 |  |  |  |
| Gr. 4.63 | LID (Input#4) | Server 4.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.6 |  |  |  |
| Gr. 4.63 | LID (Input#4) | Server 4.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.6 |  |  |  |
| Gr. 4.64 | LID (Input#4) | Server 4.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.6 |  |  |  |
| Gr. 4.64 | LID (Input#4) | Server 4.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.6 |  |  |  |
| Gr. 4.65 | LID (Input#4) | Server 4.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 4.65 | LID (Input#4) | Server 4.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.66 | LID (Input#4) | Server 4.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 4.66 | LID (Input#4) | Server 4.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 4.67 | LID (Input#4) | Server 4.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 4.67 | LID (Input#4) | Server 4.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 4.68 | LID (Input#4) | Server 4.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 4.68 | LID (Input#4) | Server 4.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 4.69 | LID (Input#4) | Server 4.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 4.69 | LID (Input#4) | Server 4.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 4.70 | LID (Input#4) | Server 4.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 4.70 | LID (Input#4) | Server 4.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 4.71 | LID (Input#4) | Server 4.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.7 |  |  |  |
| Gr. 4.71 | LID (Input#4) | Server 4.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.7 |  |  |  |
| Gr. 4.72 | LID (Input#4) | Server 4.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.7 |  |  |  |
| Gr. 4.72 | LID (Input#4) | Server 4.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.7 |  |  |  |
| Gr. 4.73 | LID (Input#4) | Server 4.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.5 |  |  |  |
| Gr. 4.73 | LID (Input#4) | Server 4.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.5 |  |  |  |
| Gr. 4.74 | LID (Input#4) | Server 4.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.5 |  |  |  |
| Gr. 4.74 | LID (Input#4) | Server 4.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.5 |  |  |  |
| Gr. 4.75 | LID (Input#4) | Server 4.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20 |  |  |  |
| Gr. 4.75 | LID (Input#4) | Server 4.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20 |  |  |  |
| Gr. 4.76 | LID (Input#4) | Server 4.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20 |  |  |  |
| Gr. 4.76 | LID (Input#4) | Server 4.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20 |  |  |  |
| Gr. 4.77 | LID (Input#4) | Server 4.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 4.77 | LID (Input#4) | Server 4.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 4.78 | LID (Input#4) | Server 4.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 4.78 | LID (Input#4) | Server 4.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 4.79 | LID (Input#4) | Server 4.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 4.79 | LID (Input#4) | Server 4.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 4.80 | LID (Input#4) | Server 4.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 4.80 | LID (Input#4) | Server 4.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 4.81 | LID (Input#4) | Server 4.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 4.81 | LID (Input#4) | Server 4.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 4.82 | LID (Input#4) | Server 4.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 4.82 | LID (Input#4) | Server 4.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 4.83 | LID (Input#4) | Server 4.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.1 |  |  |  |
| Gr. 4.83 | LID (Input#4) | Server 4.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.1 |  |  |  |
| Gr. 4.84 | LID (Input#4) | Server 4.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.1 |  |  |  |
| Gr. 4.84 | LID (Input#4) | Server 4.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.1 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.1 | LID (Input#5) | Server 5.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 5.1 | LID (Input#5) | Server 5.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 5.2 | LID (Input#5) | Server 5.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 5.2 | LID (Input#5) | Server 5.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 19.7 |  |  |  |
| Gr. 5.3 | LID (Input#5) | Server 5.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 5.3 | LID (Input#5) | Server 5.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 5.4 | LID (Input#5) | Server 5.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 5.4 | LID (Input#5) | Server 5.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.2 |  |  |  |
| Gr. 5.5 | LID (Input#5) | Server 5.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 5.5 | LID (Input#5) | Server 5.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 5.6 | LID (Input#5) | Server 5.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 5.6 | LID (Input#5) | Server 5.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.7 |  |  |  |
| Gr. 5.7 | LID (Input#5) | Server 5.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 5.7 | LID (Input#5) | Server 5.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 5.8 | LID (Input#5) | Server 5.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 5.8 | LID (Input#5) | Server 5.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.2 |  |  |  |
| Gr. 5.9 | LID (Input#5) | Server 5.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.8 |  |  |  |
| Gr. 5.9 | LID (Input#5) | Server 5.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.8 |  |  |  |
| Gr. 5.10 | LID (Input#5) | Server 5.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.8 |  |  |  |
| Gr. 5.10 | LID (Input#5) | Server 5.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.8 |  |  |  |
| Gr. 5.11 | LID (Input#5) | Server 5.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.3 |  |  |  |
| Gr. 5.11 | LID (Input#5) | Server 5.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.3 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.12 | LID (Input#5) | Server 5.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.3 |  |  |  |
| Gr. 5.12 | LID (Input#5) | Server 5.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.3 |  |  |  |
| Gr. 5.13 | LID (Input#5) | Server 5.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 5.13 | LID (Input#5) | Server 5.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 5.14 | LID (Input#5) | Server 5.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 5.14 | LID (Input#5) | Server 5.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.1 |  |  |  |
| Gr. 5.15 | LID (Input#5) | Server 5.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 5.15 | LID (Input#5) | Server 5.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 5.16 | LID (Input#5) | Server 5.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 5.16 | LID (Input#5) | Server 5.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.6 |  |  |  |
| Gr. 5.17 | LID (Input#5) | Server 5.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 5.17 | LID (Input#5) | Server 5.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 5.18 | LID (Input#5) | Server 5.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 5.18 | LID (Input#5) | Server 5.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.1 |  |  |  |
| Gr. 5.19 | LID (Input#5) | Server 5.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.6 |  |  |  |
| Gr. 5.19 | LID (Input#5) | Server 5.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.6 |  |  |  |
| Gr. 5.20 | LID (Input#5) | Server 5.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.6 |  |  |  |
| Gr. 5.20 | LID (Input#5) | Server 5.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.6 |  |  |  |
| Gr. 5.21 | LID (Input#5) | Server 5.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.2 |  |  |  |
| Gr. 5.21 | LID (Input#5) | Server 5.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.2 |  |  |  |
| Gr. 5.22 | LID (Input#5) | Server 5.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.2 |  |  |  |
| Gr. 5.22 | LID (Input#5) | Server 5.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.2 |  |  |  |
| Gr. 5.23 | LID (Input#5) | Server 5.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.7 |  |  |  |
| Gr. 5.23 | LID (Input#5) | Server 5.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.7 |  |  |  |
| Gr. 5.24 | LID (Input#5) | Server 5.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.7 |  |  |  |
| Gr. 5.24 | LID (Input#5) | Server 5.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.7 |  |  |  |
| Gr. 5.25 | LID (Input#5) | Server 5.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.25 | LID (Input#5) | Server 5.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 5.26 | LID (Input#5) | Server 5.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 5.26 | LID (Input#5) | Server 5.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.5 |  |  |  |
| Gr. 5.27 | LID (Input#5) | Server 5.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 5.27 | LID (Input#5) | Server 5.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 5.28 | LID (Input#5) | Server 5.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 5.28 | LID (Input#5) | Server 5.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21 |  |  |  |
| Gr. 5.29 | LID (Input#5) | Server 5.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 5.29 | LID (Input#5) | Server 5.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 5.30 | LID (Input#5) | Server 5.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 5.30 | LID (Input#5) | Server 5.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.5 |  |  |  |
| Gr. 5.31 | LID (Input#5) | Server 5.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22 |  |  |  |
| Gr. 5.31 | LID (Input#5) | Server 5.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22 |  |  |  |
| Gr. 5.32 | LID (Input#5) | Server 5.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22 |  |  |  |
| Gr. 5.32 | LID (Input#5) | Server 5.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22 |  |  |  |
| Gr. 5.33 | LID (Input#5) | Server 5.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.5 |  |  |  |
| Gr. 5.33 | LID (Input#5) | Server 5.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.5 |  |  |  |
| Gr. 5.34 | LID (Input#5) | Server 5.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.5 |  |  |  |
| Gr. 5.34 | LID (Input#5) | Server 5.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.5 |  |  |  |
| Gr. 5.35 | LID (Input#5) | Server 5.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 5.35 | LID (Input#5) | Server 5.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 5.36 | LID (Input#5) | Server 5.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 5.36 | LID (Input#5) | Server 5.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.1 |  |  |  |
| Gr. 5.37 | LID (Input#5) | Server 5.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.9 |  |  |  |
| Gr. 5.37 | LID (Input#5) | Server 5.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.9 |  |  |  |
| Gr. 5.38 | LID (Input#5) | Server 5.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.9 |  |  |  |
| Gr. 5.38 | LID (Input#5) | Server 5.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20.9 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.39 | LID (Input#5) | Server 5.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.4 |  |  |  |
| Gr. 5.39 | LID (Input#5) | Server 5.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.4 |  |  |  |
| Gr. 5.40 | LID (Input#5) | Server 5.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.4 |  |  |  |
| Gr. 5.40 | LID (Input#5) | Server 5.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.4 |  |  |  |
| Gr. 5.41 | LID (Input#5) | Server 5.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.9 |  |  |  |
| Gr. 5.41 | LID (Input#5) | Server 5.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.9 |  |  |  |
| Gr. 5.42 | LID (Input#5) | Server 5.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.9 |  |  |  |
| Gr. 5.42 | LID (Input#5) | Server 5.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 21.9 |  |  |  |
| Gr. 5.43 | LID (Input#5) | Server 5.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.43 | LID (Input#5) | Server 5.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.44 | LID (Input#5) | Server 5.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.44 | LID (Input#5) | Server 5.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.45 | LID (Input#5) | Server 5.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.45 | LID (Input#5) | Server 5.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.46 | LID (Input#5) | Server 5.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.46 | LID (Input#5) | Server 5.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.47 | LID (Input#5) | Server 5.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.47 | LID (Input#5) | Server 5.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.48 | LID (Input#5) | Server 5.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.48 | LID (Input#5) | Server 5.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.49 | LID (Input#5) | Server 5.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.49 | LID (Input#5) | Server 5.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.50 | LID (Input#5) | Server 5.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.50 | LID (Input#5) | Server 5.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 5.51 | LID (Input#5) | Server 5.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.51 | LID (Input#5) | Server 5.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.52 | LID (Input#5) | Server 5.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.52 | LID (Input#5) | Server 5.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 5.53 | LID (Input#5) | Server 5.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.53 | LID (Input#5) | Server 5.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.54 | LID (Input#5) | Server 5.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.54 | LID (Input#5) | Server 5.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 5.55 | LID (Input#5) | Server 5.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 5.55 | LID (Input#5) | Server 5.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 5.56 | LID (Input#5) | Server 5.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 5.56 | LID (Input#5) | Server 5.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 5.57 | LID (Input#5) | Server 5.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 5.57 | LID (Input#5) | Server 5.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 5.58 | LID (Input#5) | Server 5.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 5.58 | LID (Input#5) | Server 5.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 5.59 | LID (Input#5) | Server 5.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 5.59 | LID (Input#5) | Server 5.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 5.60 | LID (Input#5) | Server 5.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 5.60 | LID (Input#5) | Server 5.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 5.61 | LID (Input#5) | Server 5.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 5.61 | LID (Input#5) | Server 5.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 5.62 | LID (Input#5) | Server 5.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 5.62 | LID (Input#5) | Server 5.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 5.63 | LID (Input#5) | Server 5.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 5.63 | LID (Input#5) | Server 5.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 5.64 | LID (Input#5) | Server 5.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 5.64 | LID (Input#5) | Server 5.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 5.65 | LID (Input#5) | Server 5.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 5.65 | LID (Input#5) | Server 5.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.66 | LID (Input#5) | Server 5.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 5.66 | LID (Input#5) | Server 5.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 5.67 | LID (Input#5) | Server 5.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 5.67 | LID (Input#5) | Server 5.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 5.68 | LID (Input#5) | Server 5.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 5.68 | LID (Input#5) | Server 5.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 5.69 | LID (Input#5) | Server 5.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 5.69 | LID (Input#5) | Server 5.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 5.70 | LID (Input#5) | Server 5.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 5.70 | LID (Input#5) | Server 5.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 5.71 | LID (Input#5) | Server 5.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 5.71 | LID (Input#5) | Server 5.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 5.72 | LID (Input#5) | Server 5.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 5.72 | LID (Input#5) | Server 5.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 5.73 | LID (Input#5) | Server 5.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 5.73 | LID (Input#5) | Server 5.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 5.74 | LID (Input#5) | Server 5.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 5.74 | LID (Input#5) | Server 5.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 5.75 | LID (Input#5) | Server 5.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 5.75 | LID (Input#5) | Server 5.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 5.76 | LID (Input#5) | Server 5.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 5.76 | LID (Input#5) | Server 5.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 5.77 | LID (Input#5) | Server 5.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 5.77 | LID (Input#5) | Server 5.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 5.78 | LID (Input#5) | Server 5.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 5.78 | LID (Input#5) | Server 5.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 5.79 | LID (Input#5) | Server 5.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 5.79 | LID (Input#5) | Server 5.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 5.80 | LID (Input#5) | Server 5.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 5.80 | LID (Input#5) | Server 5.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 5.81 | LID (Input#5) | Server 5.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 5.81 | LID (Input#5) | Server 5.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 5.82 | LID (Input#5) | Server 5.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 5.82 | LID (Input#5) | Server 5.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 5.83 | LID (Input#5) | Server 5.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 5.83 | LID (Input#5) | Server 5.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 5.84 | LID (Input#5) | Server 5.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 5.84 | LID (Input#5) | Server 5.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.1 | LID (Input#6) | Server 6.1 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 6.1 | LID (Input#6) | Server 6.2 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 6.2 | LID (Input#6) | Server 6.3 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 6.2 | LID (Input#6) | Server 6.4 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.4 |  |  |  |
| Gr. 6.3 | LID (Input#6) | Server 6.5 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 6.3 | LID (Input#6) | Server 6.6 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 6.4 | LID (Input#6) | Server 6.7 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 6.4 | LID (Input#6) | Server 6.8 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.9 |  |  |  |
| Gr. 6.5 | LID (Input#6) | Server 6.9 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 6.5 | LID (Input#6) | Server 6.10 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 6.6 | LID (Input#6) | Server 6.11 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 6.6 | LID (Input#6) | Server 6.12 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.5 |  |  |  |
| Gr. 6.7 | LID (Input#6) | Server 6.13 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 6.7 | LID (Input#6) | Server 6.14 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 6.8 | LID (Input#6) | Server 6.15 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 6.8 | LID (Input#6) | Server 6.16 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24 |  |  |  |
| Gr. 6.9 | LID (Input#6) | Server 6.17 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 6.9 | LID (Input#6) | Server 6.18 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 6.10 | LID (Input#6) | Server 6.19 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 6.10 | LID (Input#6) | Server 6.20 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.5 |  |  |  |
| Gr. 6.11 | LID (Input#6) | Server 6.21 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 6.11 | LID (Input#6) | Server 6.22 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.12 | LID (Input#6) | Server 6.23 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 6.12 | LID (Input#6) | Server 6.24 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25 |  |  |  |
| Gr. 6.13 | LID (Input#6) | Server 6.25 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 6.13 | LID (Input#6) | Server 6.26 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 6.14 | LID (Input#6) | Server 6.27 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 6.14 | LID (Input#6) | Server 6.28 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 22.8 |  |  |  |
| Gr. 6.15 | LID (Input#6) | Server 6.29 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 6.15 | LID (Input#6) | Server 6.30 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 6.16 | LID (Input#6) | Server 6.31 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 6.16 | LID (Input#6) | Server 6.32 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.3 |  |  |  |
| Gr. 6.17 | LID (Input#6) | Server 6.33 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 6.17 | LID (Input#6) | Server 6.34 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 6.18 | LID (Input#6) | Server 6.35 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 6.18 | LID (Input#6) | Server 6.36 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.8 |  |  |  |
| Gr. 6.19 | LID (Input#6) | Server 6.37 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 6.19 | LID (Input#6) | Server 6.38 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 6.20 | LID (Input#6) | Server 6.39 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 6.20 | LID (Input#6) | Server 6.40 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.4 |  |  |  |
| Gr. 6.21 | LID (Input#6) | Server 6.41 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 6.21 | LID (Input#6) | Server 6.42 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 6.22 | LID (Input#6) | Server 6.43 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 6.22 | LID (Input#6) | Server 6.44 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.9 |  |  |  |
| Gr. 6.23 | LID (Input#6) | Server 6.45 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 6.23 | LID (Input#6) | Server 6.46 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 6.24 | LID (Input#6) | Server 6.47 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 6.24 | LID (Input#6) | Server 6.48 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.4 |  |  |  |
| Gr. 6.25 | LID (Input#6) | Server 6.49 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.25 | LID (Input#6) | Server 6.50 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 6.26 | LID (Input#6) | Server 6.51 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 6.26 | LID (Input#6) | Server 6.52 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.2 |  |  |  |
| Gr. 6.27 | LID (Input#6) | Server 6.53 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 6.27 | LID (Input#6) | Server 6.54 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 6.28 | LID (Input#6) | Server 6.55 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 6.28 | LID (Input#6) | Server 6.56 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.7 |  |  |  |
| Gr. 6.29 | LID (Input#6) | Server 6.57 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 6.29 | LID (Input#6) | Server 6.58 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 6.30 | LID (Input#6) | Server 6.59 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 6.30 | LID (Input#6) | Server 6.60 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.2 |  |  |  |
| Gr. 6.31 | LID (Input#6) | Server 6.61 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 6.31 | LID (Input#6) | Server 6.62 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 6.32 | LID (Input#6) | Server 6.63 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 6.32 | LID (Input#6) | Server 6.64 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.8 |  |  |  |
| Gr. 6.33 | LID (Input#6) | Server 6.65 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.33 | LID (Input#6) | Server 6.66 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.34 | LID (Input#6) | Server 6.67 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.34 | LID (Input#6) | Server 6.68 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.35 | LID (Input#6) | Server 6.69 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.35 | LID (Input#6) | Server 6.70 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.36 | LID (Input#6) | Server 6.71 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.36 | LID (Input#6) | Server 6.72 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.37 | LID (Input#6) | Server 6.73 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.6 |  |  |  |
| Gr. 6.37 | LID (Input#6) | Server 6.74 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.6 |  |  |  |
| Gr. 6.38 | LID (Input#6) | Server 6.75 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.6 |  |  |  |
| Gr. 6.38 | LID (Input#6) | Server 6.76 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 23.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.39 | LID (Input#6) | Server 6.77 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.1 |  |  |  |
| Gr. 6.39 | LID (Input#6) | Server 6.78 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.1 |  |  |  |
| Gr. 6.40 | LID (Input#6) | Server 6.79 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.1 |  |  |  |
| Gr. 6.40 | LID (Input#6) | Server 6.80 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.1 |  |  |  |
| Gr. 6.41 | LID (Input#6) | Server 6.81 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.6 |  |  |  |
| Gr. 6.41 | LID (Input#6) | Server 6.82 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.6 |  |  |  |
| Gr. 6.42 | LID (Input#6) | Server 6.83 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.6 |  |  |  |
| Gr. 6.42 | LID (Input#6) | Server 6.84 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 24.6 |  |  |  |
| Gr. 6.43 | LID (Input#6) | Server 6.85 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.1 |  |  |  |
| Gr. 6.43 | LID (Input#6) | Server 6.86 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.1 |  |  |  |
| Gr. 6.44 | LID (Input#6) | Server 6.87 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.1 |  |  |  |
| Gr. 6.44 | LID (Input#6) | Server 6.88 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.1 |  |  |  |
| Gr. 6.45 | LID (Input#6) | Server 6.89 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.45 | LID (Input#6) | Server 6.90 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.46 | LID (Input#6) | Server 6.91 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.46 | LID (Input#6) | Server 6.92 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.47 | LID (Input#6) | Server 6.93 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.47 | LID (Input#6) | Server 6.94 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.48 | LID (Input#6) | Server 6.95 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.48 | LID (Input#6) | Server 6.96 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.49 | LID (Input#6) | Server 6.97 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.49 | LID (Input#6) | Server 6.98 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.50 | LID (Input#6) | Server 6.99 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.50 | LID (Input#6) | Server 6.100 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.3 |  |  |  |
| Gr. 6.51 | LID (Input#6) | Server 6.101 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.51 | LID (Input#6) | Server 6.102 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.52 | LID (Input#6) | Server 6.103 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.52 | LID (Input#6) | Server 6.104 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.8 |  |  |  |
| Gr. 6.53 | LID (Input#6) | Server 6.105 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.3 |  |  |  |
| Gr. 6.53 | LID (Input#6) | Server 6.106 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.3 |  |  |  |
| Gr. 6.54 | LID (Input#6) | Server 6.107 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.3 |  |  |  |
| Gr. 6.54 | LID (Input#6) | Server 6.108 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.3 |  |  |  |
| Gr. 6.55 | LID (Input#6) | Server 6.109 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.8 |  |  |  |
| Gr. 6.55 | LID (Input#6) | Server 6.110 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.8 |  |  |  |
| Gr. 6.56 | LID (Input#6) | Server 6.111 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.8 |  |  |  |
| Gr. 6.56 | LID (Input#6) | Server 6.112 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.8 |  |  |  |
| Gr. 6.57 | LID (Input#6) | Server 6.113 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.4 |  |  |  |
| Gr. 6.57 | LID (Input#6) | Server 6.114 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.4 |  |  |  |
| Gr. 6.58 | LID (Input#6) | Server 6.115 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.4 |  |  |  |
| Gr. 6.58 | LID (Input#6) | Server 6.116 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.4 |  |  |  |
| Gr. 6.59 | LID (Input#6) | Server 6.117 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.9 |  |  |  |
| Gr. 6.59 | LID (Input#6) | Server 6.118 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.9 |  |  |  |
| Gr. 6.60 | LID (Input#6) | Server 6.119 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.9 |  |  |  |
| Gr. 6.60 | LID (Input#6) | Server 6.120 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.9 |  |  |  |
| Gr. 6.61 | LID (Input#6) | Server 6.121 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.61 | LID (Input#6) | Server 6.122 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.62 | LID (Input#6) | Server 6.123 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.62 | LID (Input#6) | Server 6.124 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 25.7 |  |  |  |
| Gr. 6.63 | LID (Input#6) | Server 6.125 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.63 | LID (Input#6) | Server 6.126 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.64 | LID (Input#6) | Server 6.127 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.64 | LID (Input#6) | Server 6.128 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.2 |  |  |  |
| Gr. 6.65 | LID (Input#6) | Server 6.129 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.7 |  |  |  |
| Gr. 6.65 | LID (Input#6) | Server 6.130 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.7 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.66 | LID (Input#6) | Server 6.131 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.7 |  |  |  |
| Gr. 6.66 | LID (Input#6) | Server 6.132 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.7 |  |  |  |
| Gr. 6.67 | LID (Input#6) | Server 6.133 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.2 |  |  |  |
| Gr. 6.67 | LID (Input#6) | Server 6.134 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.2 |  |  |  |
| Gr. 6.68 | LID (Input#6) | Server 6.135 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.2 |  |  |  |
| Gr. 6.68 | LID (Input#6) | Server 6.136 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.2 |  |  |  |
| Gr. 6.69 | LID (Input#6) | Server 6.137 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.7 |  |  |  |
| Gr. 6.69 | LID (Input#6) | Server 6.138 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.7 |  |  |  |
| Gr. 6.70 | LID (Input#6) | Server 6.139 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.7 |  |  |  |
| Gr. 6.70 | LID (Input#6) | Server 6.140 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.7 |  |  |  |
| Gr. 6.71 | LID (Input#6) | Server 6.141 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.3 |  |  |  |
| Gr. 6.71 | LID (Input#6) | Server 6.142 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.3 |  |  |  |
| Gr. 6.72 | LID (Input#6) | Server 6.143 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.3 |  |  |  |
| Gr. 6.72 | LID (Input#6) | Server 6.144 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.3 |  |  |  |
| Gr. 6.73 | LID (Input#6) | Server 6.145 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.1 |  |  |  |
| Gr. 6.73 | LID (Input#6) | Server 6.146 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.1 |  |  |  |
| Gr. 6.74 | LID (Input#6) | Server 6.147 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.1 |  |  |  |
| Gr. 6.74 | LID (Input#6) | Server 6.148 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.1 |  |  |  |
| Gr. 6.75 | LID (Input#6) | Server 6.149 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.6 |  |  |  |
| Gr. 6.75 | LID (Input#6) | Server 6.150 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.6 |  |  |  |
| Gr. 6.76 | LID (Input#6) | Server 6.151 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.6 |  |  |  |
| Gr. 6.76 | LID (Input#6) | Server 6.152 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 26.6 |  |  |  |
| Gr. 6.77 | LID (Input#6) | Server 6.153 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.1 |  |  |  |
| Gr. 6.77 | LID (Input#6) | Server 6.154 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.1 |  |  |  |
| Gr. 6.78 | LID (Input#6) | Server 6.155 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.1 |  |  |  |
| Gr. 6.78 | LID (Input#6) | Server 6.156 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.1 |  |  |  |
| Gr. 6.79 | LID (Input#6) | Server 6.157 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.6 |  |  |  |

Cable List

| Cable/Wire Designation | Route |  | Cable/Wire Route Section | Cable/Wire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starting Point | End Point |  | Designed |  |  | Laid |  |  |
|  |  |  |  | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m | Brand | Core Number & Qty, Section | Length, m |
| Gr. 6.79 | LID (Input#6) | Server 6.158 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.6 |  |  |  |
| Gr. 6.80 | LID (Input#6) | Server 6.159 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.6 |  |  |  |
| Gr. 6.80 | LID (Input#6) | Server 6.160 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 27.6 |  |  |  |
| Gr. 6.81 | LID (Input#6) | Server 6.161 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.1 |  |  |  |
| Gr. 6.81 | LID (Input#6) | Server 6.162 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.1 |  |  |  |
| Gr. 6.82 | LID (Input#6) | Server 6.163 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.1 |  |  |  |
| Gr. 6.82 | LID (Input#6) | Server 6.164 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.1 |  |  |  |
| Gr. 6.83 | LID (Input#6) | Server 6.165 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.7 |  |  |  |
| Gr. 6.83 | LID (Input#6) | Server 6.166 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.7 |  |  |  |
| Gr. 6.84 | LID (Input#6) | Server 6.167 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.7 |  |  |  |
| Gr. 6.84 | LID (Input#6) | Server 6.168 | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 28.7 |  |  |  |
| 6.С1 | LID (Input#6) | Lighting | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 4x1.5 | 20 |  |  |  |
| 6.1XS-H1 | LID (Input#6) | Sockets | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 20 |  |  |  |
| 6.2XS-H1 | LID (Input#6) | Network equipment | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 3x1.5 | 5 |  |  |  |
| 6.ARK1-H1 | LID (Input#6) | Gaseous fire suppression | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-FRLS | 3x1.5 | 15 |  |  |  |
| 6.ШУ1-Н1 | LID (Input#6) | Hydraulic control cabinet | PL85 wire mesh cable tray | Li YY(А)-LS | 5x2.5 | 15 |  |  |  |

| Item No. | Name and Specification | Type, Brand, Document/Checklist Index | Type, Brand, Document/Checklist Index | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit Weight, kg | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Lead-in distributor 0.4 kV |  |  | i-Tech | set | 1 |  |  |
| 2 | Wire mesh cable tray | PL85*600 |  | КМ | m | 9 |  |  |
| 3 | Wire mesh cable tray | PL85*500 |  | КМ | m | 15 |  |  |
| 4 | Wire mesh cable tray | PL85*400 |  | КМ | m | 6 |  |  |
| 5 | Wire mesh cable tray | PL85*300 |  | КМ | m | 9 |  |  |
| 6 | Wire mesh cable tray | PL85*200 |  | КМ | m | 21 |  |  |
| 7 | Wire mesh cable tray | PL100*200 |  | КМ | m | 3 |  |  |
| 8 | Wire mesh cable tray | PL100*300 |  | КМ | m | 3 |  |  |
| 9 | Multifunctional channel (1 pcs = 2 m) | BPL2920 |  | DKC | pcs | 16 |  |  |
| 10 | T-coupler | BMD1031 |  | DKC | pcs | 17 |  |  |
| 11 | Perforated connector | PSP |  | КМ | pcs | 40 |  |  |
| 12 | Wire mesh cable tray connection kit (1 flange) | KS20 |  | КМ | pcs | 160 |  |  |
| 13 | Wire mesh cable tray connection kit (2 flanges) | PSK |  | КМ | pcs | 50 |  |  |
| 14 | Fully threaded pin | SM8*1000 |  | КМ | pcs | 25 |  |  |
| 15 | Special flange nut | GS8 |  | КМ | pcs | 200 |  |  |
| 16 | Reinforced flat washer | SH8 |  | КМ | pcs | 100 |  |  |
| 17 | М10х21 bolt | GOST 7798-70 |  |  | pcs | 80 |  |  |
| 18 | M10 flange bolt & nut | GOST R 50592-93 |  |  | pcs | 80 |  |  |
| 19 | Commercial rubber sheet 250 mm.“1000 mm. | GOST 7338-65 |  |  | pcs | 2 |  |  |
| 20 | Bituminous sealant 300 ml |  |  |  | pcs | 4 |  |  |
| 21 | C13 cable socket connector | IEC 60320 C13 |  |  | pcs | 1030 |  | 22 in SPTA |
| 22 | Insulated end sleeve НШвИ 2x1.5-12 (100 pcs/pck) | IES(2) 1.5-12 |  | KVT | PCK | 11 |  |  |
| 23 | Insulated end sleeve НШвИ 1.5-12 (100 pcs/pck) | IES 1.5-12 |  | KVT | PCK | 11 |  |  |
| 24 | Insulated end sleeve НШвИ 2.5-13 (100 pcs/pck) | IES 2.5-13 |  | KVT | PCK | 1 |  |  |
| 25 | Tin coated copper lug | ТМЛ 6-6-4 |  | KVT | pcs | 30 |  |  |

| Item No. | Name and Specification | Type, Brand, Document/Checklist Index | Type, Brand, Document/Checklist Index | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit Weight, kg | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Grounding wire | PuGVZ 1x6 yellow-green |  | REC | m | 30 |  |  |
| 27 | Steel strip 4x40 | GOST 103-2006 |  |  | m | 14 |  |  |
| 28 | Power cable | Li YY(A)-LS | 3x1.5 |  | m | 18615 |  |  |
| 29 | Power cable | Li YY(A)-FRLS | 3x1.5 |  | m | 15 |  |  |
| 30 | Power cable | Li YY(A)-LS | 4x1.5 |  | m | 20 |  |  |
| 31 | Power cable | Li YY(A)-LS | 5x2.5 |  | m | 15 |  |  |
| 32 | PVC corrugated pipe d20 | 91920 |  | DKC | m | 50 |  |  |
| 33 | Clip | 51020 |  | DKC | pcs | 100 |  |  |
| 34 | IP54 switch | EVS10-K03-10-54-DC |  | IEK | pcs | 1 |  |  |
| 35 | 2Р+Е IP54 socket | ERS12-K03-16-54-DC |  | IEK | pcs | 4 |  |  |
| 36 | Luminaire | LLSP3-3907-1-18-K03 |  | IEK | pcs | 4 |  |  |
| 37 | T8/G13 lamp | 928047305451 |  | Philips | pcs | 4 |  |  |
| 38 | Emergency power supply | LLVP0D-EPK-58-1H |  | IEK | pcs | 2 |  |  |
| 39 | Exit light | LSSA0-1001-003-K03 |  | IEK | pcs | 1 |  |  |
| 40 | Pull box 85x85x40 IP44 | КМ41235 |  | IEK | pcs | 3 |  |  |